## T310-16dev
|  | Newton's Table 310-16 Conductor Size Calculator | [6 empty] | TW CU - 60C | 22 |  | 60 C | 2 |  | 21-25 | 2 |  | 1 - 3 | 2
|  | This program calculates the required ampacity for copper | [5 empty] | Rev 11/28/2006 | UF CU - 60C |  |  | 75 C |  | 75 C | 26-30 |  | 26-30 | 4 - 6 |  | 4 - 6
|  | Conductors and selects the size of conductor from Table 310-16. | [5 empty] | XCEL V1.1 | FEPW CU - 75C |  |  | 90 C |  |  | 31-35 |  |  | 7 - 9
[9 empty] | RH CU - 75C | [5 empty] | 36-40 |  |  | 10 - 20
[6 empty] | Number of current |  |  | RHW CU - 75C |  |  |  |  | 75 C | 41-45 |  |  | 21 - 30
|  |  | Load in | Ambient |  | Carrying Conductors |  |  | THHW CU - 75C | [5 empty] | 46-50 |  |  | 31 - 40
|  |  | Amperes | Temperature C |  | in Raceway or cable |  |  | THW CU - 75C | [5 empty] | 51-55 |  |  | 41 and above
|  |  | 200 | [5 empty] | THWN CU - 75C | [5 empty] | 56-60 |  |  |  |  | 4 - 6
|  |  | 125 | Default = 30 Degrees C. |  |  |  |  | XHHW CU - 75C | [5 empty] | 61-70
[9 empty] | USE CU - 75C | [5 empty] | 71-80
|  |  | Termination | [5 empty] | ZW CU - 75C | [7 empty] | 26-30
Select Type of Insulation |  |  | Temperature | [5 empty] | TBS CU - 90C
[5 empty] | If circuit is 15, 20, 30, 40, or 50 ampere |  |  |  | SA CU - 90C
[5 empty] | branch-circuit having two or more |  |  |  | SIS CU - 90C
[5 empty] | outlets or receptacles See Table 210-24 |  |  |  | FEP CU - 90C
[8 empty] | Minimum | MI CU - 90C
|  |  |  | Continnous |  |  |  | OCPD | RHH CU - 90C
|  |  |  | Load | Ambient | Note 8 | Total | Device | RHW-2 CU - 90C
|  | Conductor |  | Derating | Derating | Derating | Derating | Select | THHN CU - 90C
| Insulation | Size | Load | Factor | Factor | Factor | Factor | Current | THHW CU - 90C
| THWN-2 | #VALUE! | 325 | 80% | 1 | 80% | 0.8 | 375 | THW-2 CU - 90C
[9 empty] | THWN-2 CU - 90C |  | THWN-2 CU - 90C
| Ampacity |  |  | Termination |  |  |  | Maximum | USE-2 CU - 90C
| from | Derated |  | Maximum |  |  | Minimum | Allowable | XHH CU - 90C
| T 310-16 | Ampacity |  | Ampacity |  |  | OCPD | OCPD | XHHW CU - 90C
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 400 | #VALUE! | XHHW-2 CU - 90C
NOTE: | If Minimum OCPD is greater than Maximum allowable OCPD increase wire size. | [7 empty] | ZW-2 CU - 90C
Copyright 1999 Gerald C. Newton from http://www.electrician.com | 2006 Gerald C Newton |  | from http://www.electrician2.com
OKOK | OKOK | OKOK | X | OKOK | OKOK | X | X | OKOK |  |  | THWN-2 CU - 90C
60 at 60 | 75 at 60 | 90 at 60 | 60 at 75 | 75 at 75 | 90 at 75 | 60 at 90 | 75 at 90 | 90 at 90
500 kcmil 430
600 kcmil 475
700 kcmil 520
750 kcmil 535
800 kcmil 555
900 kcmil 585
1000 kcmil 615
1250 kcmil 665
1500 kcmil 705
1750 kcmil 735
2000 kcmil 750
500 kcmil 430 600 kcmil 475 700 kcmil 520 750 kcmil 535 800 kcmil 555 900 kcmil 5851000 kcmil 6151250 kcmil 6651500 kcmil 7051750 kcmil 7352000 kcmil 750
500 kcmil
430
600 kcmil
475
700 kcmil
520
500 kcmil
430
600 kcmil
475
700 kcmil
520
FALSE
0
MAX-OCPD |  | Temp derate | 0.8 | MIN-OCPD |  | 350
75 C | Continnous | 26-30 | 4 - 6 | THWN-2 CU - 90C |  | 350 | 21-25 | 1 - 3
|  | 0 | 0 |  |  | 350
|  | 0 | 0.8 |  |  | 350
|  | 0 | 0 |  |  | 350
|  | 0 | 0 |  |  | 350
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| #VALUE! | 0
350 |  | 1
|  | 0 |  | 400
0
0
0
0
0
0
0
1
| 350 |  | 350 |  |  | 400 | 400
MAX |  |  |  | MIN
MULTI-OCPD |  |  |  | MULTI-OCPD
|  |  |  | Max |  | Max multi | 400
|  |  | 350 | F25 |  | F25
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 380 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | stop |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
FALSE
FALSE | FALSE
FALSE
0
MAX-OCPD |  | Temp derate | #REF! | MIN-OCPD |  | 400
75 C | Continnous | 26-30 | 7 - 9 | THHN CU - 90C |  | 400 | 21-25 | 1 - 3
|  | 0 | 0 |  |  | 400
|  | 0 | 0.8 |  |  | 400
|  | 0 | 0 |  |  | 400
|  | 0 | 0 |  |  | 400
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| #VALUE! | 0
1
400 |  | 0 |  | 400
0
0
0
0
0
0
0
1
|  | 400 | 400 |  |  | 400 | 400
MAX |  |  |  | MIN
MULTI-OCPD |  |  |  | MULTI-OCPD
|  |  |  | Max |  | Max multi | 400
|  |  | 400 | F25 |  | F25
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 420 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | stop |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
j20
|  |  |  | 375 | 400
500 kcmil
h104
350
[5 empty] | e190 | i230
| 430 | 344 |  | #VALUE! | 350 | #VALUE! |  | #VALUE!
600 kcmil
h304
400
[5 empty] | e390 | i430
| 475 | 380 |  | #VALUE! | 400 | #VALUE! |  | #VALUE!
700 kcmil
h604
450
[5 empty] | e690 | i730
| 520 | 416 |  | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
#VALUE!
| Ampacity |  |  | Termination |  |  |  | Maximum
| from | Derated | Selection | Maximum |  |  | Minimum | Allowable
| T 310-16 | Ampacity | Current | Ampacity |  |  | OCPD | OCPD
| #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! |  |  | 400 | #VALUE!
#VALUE!
| Ampacity |  |  | Termination |  |  |  | Maximum
| from | Derated | Selection | Maximum |  |  | Minimum | Allowable
| T 310-16 | Ampacity | Current | Ampacity |  |  | OCPD | OCPD
| #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! |  |  | 400 | #VALUE!
FALSE
0
MAX-OCPD |  | Temp derate | #REF! | MIN-OCPD |  | 450
75 C | Continnous | 26-30 | 7 - 9 | THHN CU - 90C |  | 450 | 21-25 | 1 - 3
|  | 0 | 0 |  |  | 450
|  | 0 | 0.8 |  |  | 450
|  | 0 | 0 |  |  | 450
|  | 0 | 0 |  |  | 450
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| #VALUE! | 0
1
|  | 0 |  | 400
450 |  | 0
0
0
0
0
0
0
1
|  | 450 | 450 |  |  | 400 | 400
MAX |  |  |  | MIN
MULTI-OCPD |  |  |  | MULTI-OCPD
|  |  |  | Max |  | Max multi | 400
|  |  | 450 | F25 |  | F25
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 460 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | stop |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
Continuous Load
NonContinuous Load
OCPD is Rated for Continuous Load
Circuit is for multiple Receptacles or Outlets
INPUTS
OUTPUTS